| ООО Компания «КРИСТАЛЬ» 196105, Санкт-Петербург, Витебский пр. 11, лит. С. оф. 8 Тел/Факс: +7 (812) 339-09-82 E-mail: crycom@crycom.ru www.crystal-company.ru |  | Company "CRYSTAL" LLC Vitebsky Prospekt 11, edifice C, office 8, Saint-Petersburg, 196105 Tel/Fax: +7 (812) 339-09-82 E-mail: crycom@crycom.ru www.crystal-company.ru |
| --- | --- | --- |

### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

### НА  ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

- НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Ф.И.О:

Должность:

Тел / факс:                                                                        E-mail:

2.0 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

3.0. ЦЕЛЬ ФИЛЬТРОВАНИЯ

4.0  РЕЖИМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1 Расчетный расход сточных вод, поступающих на очистку, л/с………………………………………

4.2 Общая площадь территории водосбора, м2

5.0 СОСТАВ СТОЧНЫХ ВОД НА ВХОДЕ В УСТАНОВКУ

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Исходные сточные воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/л |  |
| 2 | рН | ед. рН |  |
| 3 | Нефтепродукты | мг/л |  |
| 4 | СПАВ | мг/л |  |
| 5 | ХПК | мг/л |  |
| 6 | БПК | мг/л |  |
| Дополнительно |

Примечание: при наличии протокола испытаний просьба приложить его к данному опросному листу

6.0 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД  (Указать нормативный документ)

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Очищенные сточные воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/л |  |
| 2 | рН | ед. рН |  |
| 3 | Нефтепродукты | мг/л |  |
| 4 | СПАВ | мг/л |  |
| 5 | ХПК | мг/л |  |
| 6 | БПК | мг/л |  |
| Дополнительно |

7.0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В ОБОРОТЕ

…………………………………………………………….….…………….......................……………

Если да, то укажите объем сточных вод, м3/ч 	 и требуемые показатели качества очищенных сточных вод

8. ДАННЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

8.1 Уровень грунтовых вод

8.2 Характеристика грунтов

9. УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ

9.1 Автоматический

9.2 Ручной

10. РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ

10.1 Характеристика помещения установки по НПБ 105-03

10.2 В существующем помещении

Длина, м… ………………………    Ширина, м.                                Высота, м.

Размеры монтажного дверного проема (ШхВ), м.

10.3 В стандартном железнодорожном контейнере

10.4 В блок-боксе или здании

11.  НАЛИЧИЕ на объекте

11.1 Усреднителя (если да, укажите объем , м3, ………………… габаритные размеры, м.

11.2 Другого емкостного оборудования

12. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

12.1 Сроки проведения проектных работ

12.2 Сроки реализации проекта

12.3 Ввод в эксплуатацию

Примечание

Дата: ……………….………………….   Подпись:

ООО Компания «КРИСТАЛЬ»

196105, Санкт-Петербург, Витебский пр. 11, лит. С. оф. 8

Тел/Факс:  +7 (812) 339-09-82

E-mail: crycom@crycom.ru

www.crystal-company.ru